## Folha1
Mapa de Medições
Obra: |  |  | Data:
Recuperação do bloco B3 para a criação de habitações municipais para apoio a famílias em situações de vulnerabilidade |  |  | Abril de 2017
Local:
Porto Roque, Galegos - Marvão
Requerente:
Município de Marvão
RESUMO CAPITULO
1 | TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS
2 | ARQUITETURA
3 | REDE DE ÁGUAS PREDIAIS
4 | REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS
5 | ITED
6 | ELETRICIDADE
TOTAL
Artigo | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total
1 | TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS
1.1 | Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de acordo com as normas de segurança, incluindo todos os equipamentos e materiais necessários à normal e correcta execução da obra, fornecimento e montagem de taipais em todo o perímetro da obra, placa de identificação de obra em material imputrescível e não degradável com as condições climatéricas e com as dimensões segundo legislação, sinalética de segurança, de acordo com as prescrições do PSS de projecto . | Vg | 1
1.2 | Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos da legislação em vigor, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação, durante o decorrer da obra | Vg | 1
1.3 | Implementação do Plano de Segurança e Saúde de acordo com a legislação em vigor incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessários ao correto funcionamento dos trabalhos a desenvolver no periodo da obra. | Vg | 1
1.4 | Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolições (RCD), nos termos da legislação em vigor, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessários ao correto funcionamento dos trabalhos a desenvolver no periodo da obra. | Vg | 1
Total artigo
2 | ARQUITETURA
2.1 | DEMOLIÇÕES
2.1.1 | Remoção de cobertura existente (excepção a elemenos estruturais) incluindo todos os trabalhos necessários, carga e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado | m2 | 188.5
2.1.2 | Picagem e remoção de pavimentos, de modo a possibilitar a colocação de nova camada de regularização pronta a receber revestimento final | m2 | 253.3
2.1.3 | Demolição de balcões e bancada existente nas cozinhas do R/C e Primeiro andar, incluindo todos os trabalhos necessários, carga e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado. | un | 4
2.1.4 | Remoção de janelas existentes, conforme projeto, incluíndo carga, transporte e descarga a vazadouro a indicar pelo Dono de Obra | un | 33
2.1.5 | Remoção de infraestruturas de água, esgostos e eletricidade, incluindo todos os trabalhos necessários, carga e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado. | vg | 1
2.1.6 | Remoção de todas as louças sanitárias existentes, incluindo colocação das mesmas em depósito a indicar pelo Dono de Obra, e todos os trabalhos necessários à selagem e inutilização dos pontos de água e esgoto, de modo a permitir o posterior acabamento das paredes | vg | 1
2.1.7 | Limpeza de cantarias e soco existente com jacto de areia incluindo todos os trabalhos necessários a uma perfeita execução. | Vg | 1
2.1.8 | Limpeza, a jato de água, de todos os paramentos exteriores incluíndo todos os trabalhos necessários à correta execução do trabalho. | m2 | 336.3
2.1.9 | Remoção de calçada contígua ao edifício incluíndo lavagem da mesma para posterior aplicação. | m2 | 95
2.2 | COBERTURAS
2.2.1 | Fornecimento e colocação de placas de poliestireno extrudido de densidade minima de 35 kg/m3, de 1ª qualidade, com a espessura de 8 cm, macheadas, para isolamento térmico da cobertura | m2 | 188.52
2.2.2 | Fornecimento e aplicação de telha cerâmica "Mourisca" de tonalidade vermelha, tipo ou equivalente "Umbelino Monteiro", incluindo assentamento de telhões, tamancos e beirado conforme indicação do fornecedor e demais elemenots singulares necessários à boa execução da cobertura. Execução e fornecimento de todos os trabalhos e materiais necessários nas ligações entre os diversos pontos singulares, incluindo todos os rufos, elementos de remate nos encontros lanternins e ou chaminés, todos os materiais e equipamentos necessários à sua realização, de forma a satisfazer todas as exigências das coberturas e restantes elementos afetados pela intervenção, sempre de acordo com a sua configuração fisica, mecânica, quimica, geométrica e estética. | m2 | 188.52
2.3 | PAREDES EXTERIORES
2.3.1 | Reparação de paramentos exteriores com argamassa compósita elástica nas fissuras e outras patologias detetadas após lavagem, enchimento e reparação onde necessário de modo a manter um aspeto homogeneo em toda a fachada, picagem e construção de zonas degradadas, e todos os trabalhos necessários para a sua correta execução pronta a receber pintura final precedida de primário. | m2 | 336.3
2.4 | PAREDES INTERIORES
2.4.1 | Execução de salpisco, emboço e reboco hidrófugo em alvenarias interior após limpeza e picagem, devidamente desempenada, com argamassas de cimento e areia ao traça de 1:5 em volume, com acabamento a areado fino pronto a receber revestimento final (pintura), montagem e desmontagem de andaimes e todos os trabalhos de preparação das superficies e de acabamento final necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 813.41
2.4.2 | Execução de salpisco e emboço em alvenarias interior após lavagem e picagem, devidamente desempenada, com argamassas de cimento e areia ao traça de 1:5 em volume, pronto a receber revestimento final (azuleijo), montagem e desmontagem de andaimes e todos os trabalhos de preparação das superficies e de acabamento final necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 181.59
2.4.3 | Fornecimento e aplicação de azulejo nas I.S. e Cozinha tipo ou equivalente "Cinca" série arquitetos, 15x15, cor branco na base e 1,00m2 na cor "verde maio", mate, cortes, remates e desperdícios e enceramento. , assente com cimento cola tipo ou equivalente "Weber", betumagem de juntas com massa para juntos tipo ou equivalente "weber" na cor branco, precedida de limpeza das mesmas. As superfícies em que serão assentes devem ser limpas e isentas de produtos prejudiciais, devendo ser devidamente humedecidas antes da aplicação dos revestimentos. A marcação de fiadas e a referência de sentido são definidos pelo projetista em obra devendo o empreiteiro nesta situação proceder aos elementos de preparação e submeter previamente à aprovação. O tardoz das tijoleiras deve ser convenientemente limpo de poeiras, gorduras e outras substâncias cuja presença possa ser prejudicial. O empreiteiro executará todas as furações, rasgos necessários para a instalação de equipamentos, necessários à execução das instalações especiais e demais materiais e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento . | m2 | 181.59
2.5 | TETOS
2.5.1 | Execução de salpisco, emboço e reboco hidrófugo em tecto interior após lavagem e picagem, devidamente desempenada, com argamassas de cimento e areia ao traça de 1:5 em volume, com acabamento a areado fino proncto a receber revestimento final (pintura e/ou azuleijo), montagem e desmontagem de andaimes e todos os trabalhos de preparação das superficies e de acabamento final necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 253.3
2.6 | PAVIMENTOS
2.6.1 | Execução de betonilha de regularização armada, após picagem prévia, devidamente desempenada, pronto a receber acabamento final e demais trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 253.3
2.6.2 | Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico tipo ou equivalente "Cinca" série "antigua" 50x50, cor cinza profundo, incluíndo cortes, remates e desperdícios e enceramento, assente com cimento cola tipo ou equivalente "Weber", betumagem de juntas com massa para juntos tipo ou equivalente "weber" na cor a definir em obra, precedida de limpeza das mesmas. As superfícies em que serão assentes devem ser limpas e isentas de produtos prejudiciais, devendo ser devidamente humedecidas antes da aplicação dos revestimentos. A marcação de fiadas e a referência de sentido são definidos pelo projetista em obra devendo o empreiteiro nesta situação proceder aos elementos de preparação e submeter previamente à aprovação. O tardoz das tijoleiras deve ser convenientemente limpo de poeiras, gorduras e outras substâncias cuja presença possa ser prejudicial e demais materiais e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento . | m2 | 253.3
2.6.3 | Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico tipo ou equivalente "Cinca" série "antigua", cor cinza profundo, incluíndo cortes, remates e desperdícios e enceramento, assente com cimento cola tipo ou equivalente "Weber", betumagem de juntas com massa para juntos tipo ou equivalente "weber" na cor a definir em obra, precedida de limpeza das mesmas. As superfícies em que serão assentes devem ser limpas e isentas de produtos prejudiciais, devendo ser devidamente humedecidas antes da aplicação dos revestimentos. O tardoz das tijoleiras deve ser convenientemente limpo de poeiras, gorduras e outras substâncias cuja presença possa ser prejudicial e demais materiais e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento. | ml | 290.5
2.7 | VÃOS INTERIORES
2.7.1 | Fornecimento/reparação/aplicação de portas interiores em contraplacado revestido a folha de madeira tipo "carvalho", envernizada. Guarnições e aros de linha recta executador em contraplacado com 8,5 cm de vista auto-ajustável, revestido a folha de madeira tipo "carvalho", envernizada, assentes a espuma de poliuretano incluíndo demais materiais e equipamentos necessários ao ser perfeito acabamento
2.7.1.1 | VI01 - 0,80mx2,00m | un | 20
2.7.1.2 | VI01 - 0.70mx2,00m | un | 6
2.7.1.3 | VI01 - 0.60mx2,00m | un | 4
2.7.2 | Fornecimento e aplicação de portas interiores em contraplacado revestido a folha de madeira tipo "carvalho", envernizada. Guarnições e aros de linha recta executador em contraplacado com 8,5 cm de vista auto-ajustável, revestido a folha de madeira tipo "carvalho", envernizada, assentes a espuma de poliuretano incluíndo demais materiais e equipamentos necessários ao ser perfeito acabamento. Fornecimento e aplicação de fechadura tipo ou equivalente "tupai", conjunto privado para portas interiores. Puxador com roseta Ø 62 mm. Adaptador com mola. Fecho privado completo ref. 2987, tamanho 60 mm. Disponível em: Privado (ref. 2400) - passagem (ref. 2300), Fixo (ref. 2860), 1/2 Fixo (ref. 2860)
2.7.2.1 | VI01 - 0,80mx2,00m | un | 2
2.8 | VÃOS EXTERIORES
2.8.1 | Fornecimento e montagem de Janelas ou portas em Alumínio e/ou Vidro, pré ar em madeira tratada e ignifugada, guarnição exterior e interior do peito/soleira, da verga e das aduelas em conformidade com o mapa de vãos apresentado e indicações do fornecedor. Caixilharia, com rutura de ponte térmica, tipo "NAVARRA" SÉRIE N16 000 ou equivalente, na cor conforme definido nas peças desenhadas, de folha(s) fixa ou varrer, em perfis de alumínio extrudidos, com aros, tubos, ferragens, puxadores, cremones, dobradiças, fechos, fechaduras, pingadeiras e demais acessórios, em alumínio e/ou aço inox, próprios do sistema, incluindo demais acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e estanquecidade ao ar e água. Constituido por vidro incolor de 8mm + 16mm de caixa de ar + vidro incolor de 5mm para a totalidade dos vãos. O obcurecimento dos vões está definido nas peças desenhadas e deverá ser considerado como parte integrande de cada vão.
2.8.1.1 | VE01 - 1,00x1,00 | un | 14
2.8.1.2 | VE02 - 1,10x2,20 | un | 3
2.8.1.3 | VE03 - 0,40x0,96 | un | 4
2.8.1.4 | VE04 - 3,05x1,00¦2,05 | un | 2
2.8.1.5 | VE05 - 1,00x1,00 | un | 4
2.8.1.6 | VE06 - 1,10x2,20 | un | 4
2.8.1.7 | VE07 - 3,05x1,00 | un | 2
2.8.1.8 | VE08 - 0,60x2,00 | un | 1
2.9 | PINTURAS
2.9.1 | Pintura a tinta de silicatos, na cor branca de textura lisa em paredes exteriores composta por uma demão de primário impermeável à água e permeável ao vapor de água e duas na cor branco, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento. | m2 | 336.3
2.9.2 | Pintura a tinta acetinada, na cor branco em paredes e tetos interiores, incluindo aplicação prévia de primário com uma demão e duas demãoes de tinta, tipo ou equivalente "Robbialac", incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento. | m2 | 1066.73
2.10 | EQUIPAMENTO SANITÁRIO
2.10.1 | Fornecimento e aplicação de sanita compacta tipo ou equivalente "roca" série "victoria", com descarga ao chão, tanque e tampo, cor branco, e todos os acessório e demais trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita utilização. | un | 4
2.10.2 | Fornecimento e aplicação de lavatório tipo ou equivalente "roca" série "victoria", com coluna, cor branco, e torneira misturadora tipo ou equivalente "roca" série "L20", simples de cano mádio - versão XL, manípulo extra comprido e todos os acessório e demais trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita utilização. | un | 4
2.10.3 | Fornecimento e aplicação de base de duche em porcelana tipo ou equivalente "roca" série "italia", 1,00mx0,80x0,10m, incluíndo torneiras misturadora exterior para duche, tipo ou equivalente "roca" série "L20", com chuveiro de mão, flexível de 1,50m e suporte articulado, incluíndo demais materiais e equipamento necessário a uma perfeita utilização. | un | 4
2.10.4 | Fornecimento e aplicação de bidé tipo ou equivalente "roca" série victoria, de cor branco, tampo e torneira misturadora tipo ou equivalente "roca" série "L20" para bidé com saída de água orientável, valvula de descarga automática e ligações de alimentação flexíveis e todos os acessório e demais trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita utilização. | un | 4
2.10.5 | Fornecimento e aplicação de espelho com 80x80 cm embutidos na parede, devidamente betumado no seu perímetro, incluíndo todos os trabalhos necessários a uma perfeita utilização. | un | 4
2.11 | DIVERSOS
2.11.1 | Fornecimento e assentamento de armario de cozinha módulo inferior e superior em contraplacado revestido a folha de madeira tipo "carvalho", envernizada, tampo em pedra de granito "amarelo Gáfete" ou equivalente, incluíndo ferragens, puxadores e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento. O móvel deverá ser adaptado ao encastramento dos equipamentos definidos no presente caderno de encargos e conforme peças desenhadas. | un | 4
2.11.2 | Fornecimento/recuperação/aplicação de roupeiro em contraplacado revestido a folha de madeira tipo "carvalho", envernizada. Arô de linha recta executador em contraplacado com 8,5 cm de vista auto-ajustável, revestido a folha de madeira tipo "carvalho", envernizada. Divisórias e gavetas em contraplacado, revestido a folha de madeira tipo "carvalho", envernizada, incluíndo demais materiais e equipamentos necessários ao ser perfeito acabamento | un | 8
2.11.3 | Eletrodomésticos e outros
2.11.3.1 | Fornecimento e aplicação de exaustor de cozinha tradicional tipo ou equivalente "Teka" séria "easy", ref. C 6420, incluíndo demais materiais e equipamentos necessários ao seu perfeito funcionamento | un | 4
2.11.3.2 | Fornecimento e aplicação de placa vitrocerâmica tipo ou equivalente "Teka" séria "easy", ref. VT N DC (polivalente), incluíndo demais materiais e equipamentos necessários ao seu perfeito funcionamento | un | 4
2.11.3.3 | Fornecimento e aplicação de máquina de lavar roupa de integração total de 8 kg, tipo tipo ou equivalente "Teka", ref. LI4 1480 E, incluíndo demais materiais e equipamentos necessários ao seu perfeito funcionamento | un | 4
2.11.3.4 | Fornecimento e aplicação de frigirifico tipo ou equivalente "Teka" séria "easy", ref. FTM 310, incluíndo demais materiais e equipamentos necessários ao seu perfeito funcionamento | un | 4
2.11.3.5 | Fornecimento e aplicação de termoacumulador tipo ou equivalente "Teka", ref. EWH 80, incluíndo demais materiais e equipamentos necessários ao seu perfeito funcionamento | un | 4
2.11.3.6 | Fornecimento e aplicação de cuba em inox com escorredor, torneira misturadora de cozinha tipo ou equivalente "roca" série "L20", incluíndo todos os materiais e equipamentos necessários à sua perfeita utilização. | un | 4
2.11.4 | Aplicação de calçada existente e previamente retirada e lavada, em caixa de areia, incluindo assentamento através de meios mecânicos e demais materiais, trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita utilização. | me | 95
Total artigo
3 | REDE DE ÁGUAS PREDIAIS
3.1 | LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA
3.1.1 | Fornecimento e montagem de Kit completo de contador, modelo aprovado pela Câmara Municipal, incluíndo caixa de contador, caixa de válvula de seccionamento dos serviços, respetivas tampas, e todos os acessórios e materiais adequados de acordo com as peças desenhadas e legislação em vigor, abertura de nicho e roços em paredes existentes, tudo pronto a funcionar, preparado para a rede de consumo. | un | 4
3.1.2 | Execução de ramal de ligação á rede pública em PEAD, com seção definida em projeto incluindo abertura e fecho de vala, reposição de pavimentos e infraestruturas danificadas, taxas e licenças camarárias, e todos os demais trabalhos e serviços necessários, para a ligação da caixa de montagem à rede púbica. | un | 1
3.2 | TUBAGENS E ISOLAMENTOS
3.2.1 | Fornecimento e colocação de tubagem para água fria e quente em PP-R, incluindo todos os acessórios, isolamento térmico na água quente , abertura e tapamento de roços e carotes em paredes e pavimentos, assim como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu correcto funcionamento
3.2.1.1 | Água fria (preto)
3.2.1.1.1 | Ø 16mm | ml | 12
3.2.1.1.2 | Ø 20mm | ml | 10.4
3.2.1.1.3 | Ø 25mm | ml | 15.6
3.2.1.1.4 | Ø 32mm | ml | 21.2
3.2.1.1.5 | Ø 40mm | ml | 39
3.2.1.1.6 | Ø 50mm | ml | 17
3.2.1.2 | Água quente (vermelho)
3.2.1.2.1 | Ø 16mm | ml | 8
3.2.1.2.2 | Ø 20mm | ml | 19.2
3.2.1.2.3 | Ø 25mm | ml | 26
3.2.1.2.4 | Ø 32mm | ml | 2
3.3 | VÁLVULAS, TORNEIRA E EQUIPAMENTOS DE SERVIÇO
3.3.1 | Fornecimento e montagem de valvulas de cunha para o seccionamento de água quente e fria, em compartimentos da mesma serie de tubagem aplicada, incluindo abertura e acompanhamento de roços, assim como todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento. | un | 48
3.4 | ENSAIOS E RECEPÇÃO
3.4.1 | Execução de ensaio da rede de águas à pressão de 9,0 Kg/cm2 (0,9 Mpa), de acordo com as exigências regulamentares em vigor | un | 1
Total artigo
4 | REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS
4.1 | TUBAGEM
4.1.1 | Fornecimento e montagem de tubagens de esgoto em PVC rigido da classe 1 Mpa, a instalar em paredes e pavimentos, incluindo, abertura e tapamento de valas, roços e carotes, reposição de materiais e revestimentos, assim como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu correto funcionamento.
4.1.1.1 | Diâm. DN 125 | ml | 3.5
4.1.1.2 | Diâm. DN 110 | ml | 20.4
4.1.1.3 | Diâm. DN 90 | ml | 34
4.1.1.4 | Diâm. DN 75 | ml | 20
4.1.1.5 | Diâm. DN 50 | ml | 12
4.1.1.6 | Diâm. DN 40 | ml | 12
4.2 | CAIXAS
4.2.1 | Execução de caixas de visita interiores de 0,60x0,60m, incluindo movimentação de terras, e abertura de roços, tampas rebaixadas e cerziladas de vedação a óleo, ligações de tubagem convergente, e acabamento de fundos de caixa com argamassa de cimento queimado à colher. | un | 4
4.2.2 | Execução de Câmaras de Visita exteriores de secção circular ou quadrangular com aro e tampa em ferro fundido, rebaixada mas com a indicação de "Esgotos" e acabamento igual ao paviemnto envolvente, caleiras de concordância de fundo, queda guiada interior, e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
4.2.2.1 | Seção Quadrangular com 0,80x0,80m | un | 2
4.2.3 | Execução de caixas de ligação interiores de 0,10x0,10m, incluindo movimentação de terras, e abertura de roços, tampas rebaixadas e cerziladas de vedação a óleo, ligações de tubagem convergente, e acabamento de fundos de caixa com argamassa de cimento queimado à colher. | un | 4
4.2.4 | Execução de ramal de ligação á rede pública em PVC, com seção definida em projeto incluindo abertura e fecho de vala, reposição de pavimentos e infraestruturas danificadas, taxas e licenças camarárias, e todos os demais trabalhos e serviços necessários. | un | 1
4.2.5 | Execução de ensaios de estanquecidade, de acordo com a legislação em vigor. | un | 1
Total artigo
5 | ITED
Fornecimento e montagem, incluindo a abertura e fecho de roços e valas
5.1 | Audiovisuais
5.1.1 | Mastro para fixação de 3 antenas, de 3 m de altura e 40 mm de diâmetro. | Ud | 1
5.1.2 | Antena exterior UHF para captação de sinais de televisão analógica, televisão digital terrestre (TDT) e televisão de alta definição (HDTV) procedentes de emissões terrestres, canais do 21 ao 69, de 17 dB de ganho. | Ud | 2
5.1.3 | Repartidor geral de cabo coaxial (RG-CC) para CATV formado por: 2 conectores tipo "F", 2 conectores tipo "F" fêmea-fêmea e 1 painel com capacidade para 24 ligações. | Ud | 2
5.1.4 | Cabo coaxial RG-6 de 75 Ohm, com condutor central de cobre de 1,15 mm de diâmetro e cobertura exterior de PVC de 6,9 mm de diâmetro. | m | 176.95
5.1.5 | Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivações e 12 dB de perda de derivação. | Ud | 1
5.1.6 | Tomada separadora dupla, TV/R-SAT. | Ud | 24
5.1.7 | Repartidor geral de par de cobre (RG-PC) para 10 pares. | Ud | 1
5.1.8 | Cabo rígido U/UTP de 4 pares entrançados de cobre, categoria 6, com bainha exterior de PVC de 6,2 mm de diâmetro. | m | 154.22
5.1.9 | Tomada de voz e dados simples com conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoria 6. | Ud | 24
5.1.10 | Repartidor geral de fibra óptica (RG-FO) pré-conectorizado em armário mural, para 4 fibras ópticas, formado por caixa mural e 1 módulo óptico de 12 conectores. | Ud | 1
5.1.11 | Cabo dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 em tubo central folgado, cabos de aramida como elemento de reforço à tracção e coberta de material termoplástico ignífugo, livre de halogéneos de 4,2 mm de diâmetro. | m | 44.22
5.2 | Infra-estruturas de telecomunicações
5.2.1 | Câmara de visita CVM pré-fabricada de betão armado. | Ud | 3
5.2.2 | Tubagem de entrada subterrânea formada por 3 tubos rígidos de PVC VD-F de 50 mm de diâmetro exterior, para edifício residencial de 2 a 4 fogos. | m | 4
5.2.3 | Tubagem de entrada subterrânea formada por 2 tubos rígidos de PVC VD-F de 40 mm de diâmetro exterior | m | 8
5.2.4 | Tubagem de entrada embebida formada por 2 tubos rígidos de PVC VD-M de 40 mm de diâmetro exterior. | m | 3.64
5.2.5 | Passagem aérea de topo (PAT) embebida formada por 2 tubos rígidos de PVC VD-F de 40 mm de diâmetro exterior + fio H07V-R1G16. | m | 50.61
5.2.6 | Armário de telecomunicações individual (ATI) para interior de 10 saídas e CATI. | Ud | 4
5.2.7 | Tubagem da rede individual embebida, formada por tubo maleável de polietileno ERM/Isogris-M de 20 mm de diâmetro exterior. | m | 48.16
5.2.8 | Tubagem da rede individual embebida, formada por tubo maleável de polietileno ERM/Isogris-M de 25 mm de diâmetro exterior. | m | 104.65
5.2.9 | Caixa de aparelhagem da rede individual de material termoplástico. | Ud | 40
5.2.10 | Armário de telecomunicações do edifício (ATE) formado por armário único encastrado de chapa electrozincada. | Ud | 1
5.2.11 | Execução da rede de terras ITED conforme pormenor | Ud | 3
Total artigo
6 | ELETRICIDADE
6.1 | CAPÍTULO I - QUADROS ELÉCTRICOS
6.1.1 | Fornecimento, instalação e Montagem conforme caderno de encargos e peças desenhadas, de:
6.1.1.1 | Quadro Colunas (equipado conforme PD e MD) | 1 | und
6.1.1.2 | Quadro Tipo Habitação | 4 | und
6.1.1.3 | Quadro Serviços Comuns | 1 | und
6.1.1.4 | Portinhola (equipada com fusíveis conforme MD) | 3 | und
6.1.1.5 | Caixa de Contador | 4 | und
6.1.1.6 | Ensaios e Certificação da instalação | 1 | und
6.2 | CAPÍTULO II - ALIMENTAÇÕES
6.2.1 | Fornecimento e Montagem, incluindo a abertura e fecho de roços de:
6.2.1.1 | Fios enfiados em tubos embebidos:
6.2.1.1.1 | H07V-R4x16 | 15 | mts
6.2.1.1.2 | H1XV-R3G16 | 31 | mts
6.2.1.1.3 | H07V-R1G16 | 10 | mts
6.2.1.1.4 | H1XV-U3G6 | 10 | mts
6.2.1.1.5 | H1XV-R2x16 | 18 | mts
6.2.1.1.6 | Cu 25mm2 | 18 | mts
6.2.2 | Fornecimento e montagem de:
6.2.2.1 | VD40 | 100 | mts
6.2.2.2 | VD25 | 30 | mts
6.2.2.3 | Barramento Geral de Terras | 3 | und
6.2.2.4 | Caixa com terminal amovível | 3 | und
6.2.2.5 | Piquet de terra | 4 | und
6.3 | CAPÍTULO III - ILUMINAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
6.3.1 | Fornecimento e montagem de:
6.3.1.1 | Aparelhagem para montagem embebida
6.3.1.1.1 | Interruptor | 16 | und
6.3.1.1.2 | Comutador de Escada | 18 | und
6.3.1.1.3 | Comutador de Escada duplo | 10 | und
6.3.1.1.4 | Detector de Movimento 180º | 1 | und
6.3.1.1.5 | Comutador de Lustre | 4 | und
6.3.1.2 | Iluminação
6.3.1.2 | Fornecimento, instalação e montagem de armadura, incluindo lâmpadas e todos os e acessórios para o seu bom funcionamento: | 3 | und
6.3.1.2.1 | Armadura A1 | 4 | und
6.3.1.2.2 | Armadura A2 | 6 | und
6.3.1.2.3 | Armadura A3 | 30 | und
6.3.1.2.4 | Armadura A4 | 8 | und
6.3.1.2.5 | Armadura A5 | 4 | und
6.3.1.3 | Fornecimento e montagem de condutores enfiados em tubos
6.3.1.3.1 | H07V-U2x1,5 | 62 | mts
6.3.1.3.2 | H07V-U3x1,5 | 100 | mts
6.3.1.3.3 | H07V-U6x1,5 | 10 | mts
6.3.1.3.4 | H07V-U3G1,5 | 400 | mts
6.3.1.4 | Fornecimento e montagem de tubos embebidos, incluindo a abertura e fecho de roços:
6.3.1.4.1 | VD16 | 400 | mts
6.3.1.5 | Fornecimento e montagem de caixas para montagem embebida, incluindo a abertura e fecho de roços:
6.3.1.5.1 | Caixa de derivação c/ bornes de ligação | 30 | und
6.3.1.5.2 | Caixa de aparelhagem simples | 44 | und
6.3.1.5.3 | Caixa de aparelhagem duplas | 4 | und
6.4 | CAPÍTULO IV - TOMADAS E EQUIPAMENTOS
6.4.1 | Fornecimento, instalação e montagem de:
6.4.1.1 | Aparelhagem de montagem embebida:
6.4.1.1.1 | Tomadas Monofásicas c/ Terra tipo Schuko para instalação embebida na parede | 100 | und
6.4.1.2 | Fornecimento e montagem de caixas para montagem embebida, incluindo a abertura e fecho de roços:
6.4.1.2.1 | Aparelhagem simples | 8 | und
6.4.1.2.2 | Aparelhagem c/ duplo fundo | 92 | und
6.4.1.3 | Fornecimento e montagem de tubos embebidos, incluindo a abertura e fecho de roços:
6.4.1.3.1 | VD16 | 350 | mts
6.4.1.3.2 | VD40 | 60 | mts
6.4.1.4 | Fornecimento e montagem de condutores enfiados em tubos:
6.4.1.4.1 | H07V-U3G2,5 | 400 | mts
6.4.1.4.2 | H07V-U3G4 | 72 | mts
6.5 | CAPÍTULO V - TELEFONE PORTEIRO
6.5.1 | Fornecimento, instalação e montagem de:
6.5.1.1 | Caixa de derivação estanque c/ bornes de ligação | 4 | und
6.5.1.2 | Alimentador do sistema e módulo control modular | 1 | und
6.5.1.3 | Consola interior com telefone | 2 | und
6.5.1.4 | Botoneira para exterior com duas chamadas e altifalante | 1 | und
6.5.1.5 | Trinco eléctrico | 1 | und
6.5.1.6 | Campaínha interior 3 tons 12V | 4 | und
6.5.1.7 | Botão de pressão luminoso IP55 | 4 | und
6.5.2 | Fornecimento e montagem de condutores enfiados em tubos:
6.5.2.1 | H07V - U2x1,5 mm2 | 30 | mts
6.5.2.2 | TVHV6x2x0,5 mm2 | 43 | mts
6.5.3 | Fornecimento e montagem de tubos embebidos, incluindo a abertura e fecho de roços:
6.5.3.1 | VD20 | 50 | mts
Total artigo
Total:
Aos valores supra referidos acresce IVA à taxa legal em vigor